埋地燃气管道探测培训班内容

| 序号 | 时间 | 培训内容 |  | 课时安排 | 培训老师 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 埋地钢质管道探测 | 埋地管道探测方法介绍 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 埋地钢管外防腐层检测分析 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 探测实操 |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 探地雷达探测 | 探地雷达探测原理简介 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 雷达探测埋地管道方法简介 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 雷达图像分析 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 探测实操 |  | 1.5 |  |  |  |
| 第二天 | 埋地PE管道探测 | 声波探测方法原理简介 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 声波探测方法介绍及优缺点 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 埋地PE管道综合探测 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 声波探测实操 |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 陀螺仪测量 | 陀螺仪基础理论 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 陀螺仪测量仪器构造与工作原理、数据分析处理理论简介 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 陀螺仪实操检测 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 陀螺仪检测数据分析方法 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数据误差分析、仪器优缺点分析 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 16 |  |  |  |

场地要求：探地雷达：金属管道，200mm口径以上，埋深1.5米左右，埋地PE管道200mm口径以上,埋深1m米左右。

惯性陀螺仪实操场地：空管PE管，两端开口，无深度要求。

声波PE管道探测仪：有放散阀，通气pE管，埋深2米以内，不要有钢套管。

管线仪防腐检测仪：埋地金属管道，埋深6米以内

- 王龙：西安智光物联科技有限公司（燃气设备泄漏检测）

- 西安管畅环保科技有限公司（声波PE管探测设备）

- 周旭：武汉驰驭科技有限公司（探地雷达）

3.杨亚男：北京零偏科技有限责任公司（惯性陀螺仪）